Starogard Gdański, dnia 31.01.2019 r.
RKIZP.271.2.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie z Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj
pn. „Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I”

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
2.2. Zakres wykonania zadania obejmuje m. in:
Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla trzech lokalizacji wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami technicznymi, ekspertyzami i badaniami technicznymi oraz projektami związanymi np. z przekładką sieci wraz z pokryciem ich kosztów w tym:”

Co zamawiający ma na myśli pisząc przekładka sieci w kontekście aktywnego przejścia dla pieszych?

Odpowiedź:
"Przekładka sieci" jest przykładem robót, które mogą wystąpić przy ewentualnej kolizji robót zleconych z siecią istniejącą w pasie drogowym.

Pytanie nr 2
“Opracowanie dokumentacji projektowej w której roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką; ”

Co oznacza termin najnowsza praktyka inżynierska i najlepsza dostępną technika w kontekście aktywnych przejść dla pieszych? Czy wykonawca ma dostosować się do określonych standardów projektowania która obowiązuje u zamawiającego, jeśli tak to jakie są to najnowsze praktyki?

Odpowiedź:
Projekty powinny być opracowane w najlepszym standardzie dla tego typu opracowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi. Zamawiający nie posiada specjalnych wytycznych dla opracowania dokumentacji.

Pytanie nr 3
“Przedmiar robót, kosztorys uproszczony (zawierający wycenę elementów scalonych) – 2 egz. dla Zamawiającego;”
W dokumencie SIWZ pkt 11.1 jest napisane że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, czy możemy zamiast kosztorysu uproszczonego przedstawić harmonogram płatności ze względu na formę zamówienia (ryczałt)?

Czy przedstawienie kosztorysu robót oznacza że jeśli w kosztorysie zostaną podane ilości z ceną jednostkową np za m2 malowania a w rzeczywistości ilość będzie się różniła to zamawiający jest gotowy pokryć różnicę?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga kosztorysu uproszczonego. Kosztorys uproszczony ma na celu wyodrębnienie robót w przypadku rezygnacji lub dodania jakiegoś elementu wchodzącego w skład urządzeń i robót dla przejść aktywnych. Zależeć to będzie m.in. od uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg. W przypadku nie uzyskania satysfakcjonującego uzgodnienia z zarządcą drogi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji aktywnego przejścia.
Pytanie nr 4
“sporządzenie planu BIOZ;”

Wykonawca co roku szkoli pracowników pod kątem BHP, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie zaświadczenia ze szkolenia BHP w zamian za plan BIOZ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przedstawienie zaświadczenia ze szkolenia BHP w zamian za plan BIOZ.

Pytanie nr 5
“prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;”

 Czy dokumentacja budowy oznacza prowadzenie dziennika budowy?

Odpowiedź:
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, dziennik budowy stanowić będzie dokumentację budowy.
Gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie będzie konieczna wówczas dokumentację budowy mogą stanowić zdjęcia z realizacji robót i protokoły odbiorów częściowych.

Pytanie nr 6
Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania toru rowerowego.

Co mam rozumieć pod terminem "poprawność funkcjonowania toru rowerowego" ?

Odpowiedź:
Pomyłka Zamawiającego. Poniżej skorygowana treść zapisu SIWZ. Zapis winien brzmieć: ”Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania aktywnego przejścia dla pieszych”.

Pytanie nr 6a
“komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia. “
Proszę podać jakie badania są potrzebne do przeprowadzenia odbioru aktywnego przejścia dla pieszych?

Odpowiedź:
Badania i sprawdzenia zadziałania zamontowanych urządzeń wchodzących w skład aktywnego przejścia.

Pytania do umowy

Pytanie nr 7
pkt 9 podp.4 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia całości robót.

Proszę podać co zawiera kompletna dokumentacja powykonawcza w zakresie montażu aktywnych przejść dla pieszych?

Odpowiedź:
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
1. Protokół ze sprawdzenia działania zamontowanych urządzeń;
2. Protokoły pomiarowe instalacji elektrycznych;
3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
4. Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z technologią stosowaną przez Wykonawcę i zgodnie z zamówieniem.
Pytanie nr 8
Czy wpis do geodezji jest wymagany do zgłoszenia zakończenia robót (czy wystarczy złożenie wniosku)?

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje potwierdzenie złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w Starostwie Powiatowym w dziale Geodezji.

Pytanie nr 9
14.2. Za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie (innych niż wymienione w ust. 1), po jednokrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia
Prosimy doprecyzować o jakie obowiązki inne niż w ust.1 chodzi zamawiającemu lub o wykreślenie tego punktu z umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie pkt. 2 z par. 14. Powyższy zapis może dotyczyć sytuacji, w której wykonawca pomimo wezwania, nie przedstawi umowy o pracę.

Pytanie nr 10
14.3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na zasadach ogólnych. Prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie pkt. 3 z par. 14.

Pytania do: Program funkcyjno-użytkowy

Pytanie nr 11
pkt 3 - Treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego
Prośba o udostępnienie wyżej wymienionej treści.

Odpowiedź:
Zamawiający posiada zdjęcia lokalizacji miejsc do wykonania przejść aktywnych, które udostępnia na stronie www.bip.starogard.pl jednocześnie zaznaczając, iż powinno dokonać się w terenie wizji lokalnej.

Pytanie nr 11a
Czy ilość paneli słonecznych jest określona przez zamawiającego i jakiej mocy mają być panele solarne?

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa ilości i mocy paneli solarnych. Zdaniem Zamawiającego powinien określić to Wykonawca w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien dobrać tak ilość paneli, aby zapewniały one prawidłowe funkcjonowanie aktywnego przejścia dla pieszych.
Pytanie nr 12
Czas na opracowanie Dokumentacji Projektowej – do 6 tygodni od daty podpisania Umowy
Czy możemy przedłużyć ten termin do 8 tygodni?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na termin 8 tygodni od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pytania ogólne

Pytanie nr 13
Czy dopuszczają państwo alternatywną formę zasilania przejść aktywnych do panela solarnego? To alternatywne rozwiązanie wymagałoby podłączenia do sieci oświetlenia ulicznego ale zapewniałoby funkcjonowanie przez 2-3 dni na wypadek braku prądu.
Proszę wziąć pod uwagę że zasilanie zewnętrzne jeśli jest odłączone np. w dzień (kiedy latarnie nie świecą) nie ma wpływu na działanie naszego systemu ponieważ wykorzystywane wtedy jest zasilanie z akumulatora. Akumulator znajduje się w skrzynce elektrycznej. Wykorzystujemy wydajny akumulator żelowy, który jest w stanie podtrzymywać działanie systemu w skrajnych przypadkach( np. awarie w dostawie energii) przez wiele dni. W momencie kiedy operator energii włącza zasilanie uliczne, akumulator automatycznie odłącza się i wchodzi w tryb ładowania. Jest to sprawdzone,dobre rozwiązanie z którego warto skorzystać jeśli tylko jest taka możliwość
Takie rozwiązanie posiada następujące zalety:
● jest tańsze niż zasilanie solarne
● stabilniejsze i dające gwarancję zasilania w przypadku braku energii słonecznej
● nie wymaga dodatkowych pozwoleń na postawienie słupa z panelem solarnym na działce

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza alternatywną formę zasilania do paneli solarnych, wskazując iż bardziej pożądanym rozwiązaniem jest zasilanie aktywnych przejść z istniejącej sieci oświetleniowej, w przypadku gdy infrastruktura oświetleniowa znajduje się w pobliżu przejścia.

Pytanie nr 14
Wielu zamawiających często wybiera nawierzchnię antypoślizgową jako element poprawiający bezpieczeństwo. Czy przewidujecie Państwo poprawę bezpieczeństwa za pomocą systemu antypoślizgowego? Jeśli tak czy chcielibyście uwzględnić system antypoślizgowy zakresie niniejszego postępowania przetargowym.

Odpowiedź:
Zamawiający wnosi o uwzględnienie systemu antypoślizgowego skracającego drogę hamowania w ofercie, uwzględniającą:
1. długość nawierzchni antypoślizgowej 20 m – dla przejścia ul. Derdowskiego,
  ul. Pomorska;
2. długość nawierzchni antypoślizgowej 25 m – dla przejścia ul. Skarszewska.
Nawierzchnię antypoślizgową należy wykonać z uszorstniającego kruszywa oraz z lepiszcza do kruszywa i ma obejmować oznakowanie poziome oraz nawierzchnię jezdni (nawierzchnię antypoślizgową).
Należy podać jego koszt w tabeli elementów scalonych, zgodnie z odp. nr 3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Mikołajski
a/a