Starogard Gdański, dnia 30.01.2019 r.
RKIZP.271.2.2018
Zmiana treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie z Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj
pn. „Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
1) Pkt 2.2. b) SIWZ dodaje się treść:
Zamawiający dopuszcza zamiast sporządzenia planu BIOZ przedstawienie zaświadczenia ze szkolenia BHP;
2) Pkt 2.2. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:
Na etapie realizacji robót budowlanych należy wykonać:
      - przejęcie od Zamawiającego placu budowy;
      - zapewnienie kierownika robót budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
      - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;
      - dostawę i montaż elementów wchodzących w skład Przejścia Aktywnego;
      - wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń;
      - prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;
      - przygotowanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację z niezbędnymi pomiarami, mapą geodezyjną powykonawczą, operatem zawierającym zestawienie	min. atestów wbudowanych materiałów, obiektów i urządzeń, itp. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentacje powykonawczą i instrukcje użytkowania w języku polskim;
      - opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu i prawidłowej eksploatacji;
      - wykonanie innych prac wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego, uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów;
      - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, zgodnie z ustawą o odpadach;
      - przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
      - Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania urządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu;
      - Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;
      - zamawiający informuje również, iż Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach	szczególnych, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować teren po ukończeniu robót;
      - na całość robót budowlanych oraz wszystkie zamontowane urządzenia i materiały Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót dla całego zadania.
        Załączony do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian PFU proponowanych przez Wykonawcę, jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Służy również do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego. Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie inne czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego zaprojektowania, wykonania i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje dostawę i montaż systemu „Aktywne przejście” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów. Szczegółowy zakres zawiera program funkcjonalno–użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.
        Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej celem prawidłowego ujęcia i wyceny wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności aktywnego przejścia dla pieszych.
- 3) Pkt 2.2. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:
  Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót – założenia do projektowania:
- wyszczególnienie urządzeń i parametry jezdni zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ – w	Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU);
- ewentualne użycie w PFU nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów	technicznych. Takie nazwy należy odczytywać jako nazwy przykładowe. Każde takie wskazanie	należy odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca może zastosować rozwiązania	zamienne zaakceptowane przez Zamawiającego;
- Zamawiający dopuszcza alternatywną formę zasilania do paneli solarnych, wskazując iż	bardziej pożądanym rozwiązaniem jest zasilanie aktywnych przejść z istniejącej sieci	oświetleniowej, w przypadku gdy infrastruktura oświetleniowa znajduje się w pobliżu przejścia;
- Zamawiający wnosi o uwzględnienie systemu antypoślizgowego skracającego drogę	hamowania w ofercie, uwzględniającą:
1. długość nawierzchni antypoślizgowej 20 m – dla przejścia ul. Derdowskiego, ul. Pomorska;
2. długość nawierzchni antypoślizgowej 25 m – dla przejścia ul. Skarszewska.
 Nawierzchnię antypoślizgową należy wykonać z uszorstniającego kruszywa oraz z lepiszcza do	kruszywa i ma obejmować oznakowanie poziome oraz nawierzchnię jezdni (nawierzchnię	antypoślizgową). Należy podać jego koszt w tabeli elementów scalonych.
4) Pkt. 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie sporządzenia Dokumentacji w ciągu 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5) Pkt. 9.5. SIWZ otrzymuje brzmienie:
  Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wymienionych w nim załączników. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:
  Oferta
  na zadanie z Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj
  pn. „Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I”
  nie otwierać przed 07 lutego 2019 r. godz. 10:30
  Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.
6) Pkt 10.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 01 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 07 lutego 2019 r. do godz. 10:00.
7) Pkt 10.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 07 lutego 2019 r. o godz. 10:30 w pok. 102.

a/a